
呼玛县“十四五”

水安全保障规划报告

呼 玛 县 水 务 局

黑龙江省安澜工程技术咨询有限责任公司

二○二○年十二月

批     准：刘云涛

核     定：王海军

审     查：刘志平

项目负责人：杨  静
参 加 人员：徐丽丽    龚  超    江  涛

            孟  晨    张波伟    李延松
李福贵    韩洪斌    郭秀芳 

周  杰    代清华
目    录

1前    言

1、基本情况
4
1.1 自然地理概况
4
1.1.1地理位置
4
1.1.2地形地貌
5
1.1.3地质
5
1.1.4水文、气象
6
1.2社会经济概况
7
1.3水资源状况及其特点
9
2水安全现状与形势
11
2.1水安全现状
11
2.1.1”十三五”规划完成情况
11
2.1.2水安全保障现状
12
2.2面临形势
35
3总体思路
37
3.1指导思想
37
3.2基本原则
38
3.3目标任务
40
3.1.1水旱灾害防御
40
3.1.2水资源节约集约利用与优化配置
41
3.1.3涉水事务监管
41
3.4总体布局
42
3.4.1总体思路
42
3.4.2总体布局
43
4补齐短板，完善水利基础设施网络
49
4.1加快防洪排涝工程建设，补齐抵御灾害能力短板
49
4.2强化节水、健全水资源配置工程建设，提升供水保障能力
51
4.3实施水生态保护与修复治理，保障水生态安全
52
4.4加强水利信息化建设，全面提升水利智慧化水平
54
5强化监管，提升涉水事务监管水平
56
5.1强化水生态空间管控与保护
56
5.2强化水资源的监管
56
5.3完善水利工程建设监管体系
56
5.4加大水土保持的监管力度
57
5.5严格水利资金的监管
57
6改革创新，激发水利发展内生动力和活力
58
6.1深化价税改革，提高水资源利用效率和效益
58
6.2推动管护体制改革，促进水利工程良性运行
58
6.3深化水利投融资机制改革，保障建设资金需求
59
6.4加强创新引领，提升水利行业科技支撑能力
59
7保障措施
61
7.1加强组织领导
61
7.2强化协调配合
61
7.3加大投入力度
62
7.4强化政策支持
62
7.5推进改革创新
63
7.7促进公众参与
64


前    言

随着经济发展和社会进步，水利已逐步从农业的命脉发展成为工业的命脉、城市的命脉和生态环境的命脉，深刻影响着社会经济发展的各个方面，直接关系到国家经济安全、社会稳定和可持续发展。呼玛县由于地处偏远，早些年国家对本地水利设施未进行有力的建设，而仅有的水利设施多数是二十世纪七、八十年代兴建的，受当时资金、材料和技术条件的限制，大部分是边规划、边设计、边施工的“三边”工程，普遍存在建设标准低、工程不配套的问题。经过多年运行，大部分已达到或超过正常使用年限，老化损毁严重，效益明显降低，导致洪涝灾害频发，急需对水利工程进行重新规划、更新改造。另一方面，目前涉农项目越来越多，投资规模也越来越大，各部门安排建设项目与水利建设项目联系得越来越紧密。由于水利与国土、农业、林业、畜牧、水产、城建、交通等涉水项目，存在专业性差异，有的项目设计标准达不到水利工程的使用要求，建成后没有发挥应有作用；有的涉水工程没有与其它工程有效整合，造成局部重复建设，有限的支农资金使用效益不高；有的项目没有统筹考虑，建成后工程不配套，不能最大限度地发挥工程效益。涉水工程造价成本高、再建难度大，如果有规划作为龙头，指导项目的整合，就可以收到事半功倍的效果。实践中，我们也充分认识到，水利规划是国民经济社会发展的基础性工作，用规划来指导水利建设显得越来越重要。

水利工程综合规划是抓好农村水利基础设施建设，解决三农问题，改善农村生产、生活条件的重要依据。根据全县“十三五”经济社会发展和社会主义新农村建设的需要，在调查研究、总结近些年来全县水利建设经验的基础上，根据需要，呼玛县水务局及时组建规划编制小组进行规划设计，在“十二五”、“十三五”规划的基础上，对我县“十四五”水利工程进行了规划。编制《呼玛县水利工程“十四五”规划》。

全县水利综合规划是一项涉及面广、工程量大的系统工程，在规划编制过程中，我们着重把握了以下两点：

1、深入调查研究。为了全面掌握水利规划编制的第一手资料，我们通过现场勘察，科学论证，认真分析，摸清了全县水利设施现状、水利水文基础数据、水资源分布状况、水生态环境、农村安全饮水的情况，掌握了全县水利设施运行和管理存在的问题，为编制规划做好了前期准备工作。

2、科学规划设计。在规划编制过程中，我们以科学发展观为指导，坚持以人为本、统筹兼顾、标本兼治的原则，力求达到人口、资源、环境、经济、社会的协调发展；注重人水和谐，在充分考虑水资源和水环境承载能力的同时，始终将保护资源和环境放在首位，处理好建设和保护的关系，尽量减少农田水利建设活动对水的侵害；注重综合治理，突出河、湖、渠、涵闸、泵站的衔接，突出提高水利设施蓄、排、防的能力；注重细化工程建设项目和建设内容，使《呼玛县水利工程“十四五”规划》内容更具体，操作性更强，便于对全县农田水利建设及涉水涉农行业的建设规划提供技术支持。

规划建设内容包括：涝区治理、中小河流治理、护岸工程、水土保持治理工程、农村水系综合整治工程、水电站工程等工程项目。

	呼玛县水利工程“十四五”规划投资总表

	序  号
	项  目  名 称
	投资（万元）
	备  注

	总计
	
	897286
	

	一
	涝区治理
	4800
	

	二
	中小河流治理
	1400
	

	三
	护岸工程
	1200
	

	四
	水土保持治理工程
	2476
	

	五
	农村水系综合治理工程
	5132
	

	六
	水电站工程规划
	882278
	


1、基本情况

1.1 自然地理概况

1.1.1地理位置

呼玛县位于黑龙江省北部，地处大兴安岭山脉北麓东坡的黑龙江畔。北纬50°49′20″至52°53′58″，东径125°03′20″至127°01′30″。东部以黑龙江主航道与俄罗斯隔江相望，南部与黑河市、嫩江县相连，西部与内蒙古自治区鄂伦春自治旗、新林区毗邻，北部与塔河县接壤。全县南北长230km，东西宽135km，辖区幅员面积14262km2。其中平原区面积970km3，山丘区面积13292km2。

呼玛县是以农林为主的县份，近年来由于森林资源的遗乏，为了更好地保护自然资源县域经济已逐渐向农业和畜牧业发展。
呼玛县现有2镇6乡1个办事处(呼玛镇、韩家园镇、三卡乡、北疆乡、金山乡、兴华乡、白银纳乡、鸥浦乡、兴隆办事处)，乡镇级政府以下，分辖62个行政村民委员会，75个自然居民区和43个季节性居民点。全县居民95%以上分布在黑龙江右岸和呼玛河流域及其支流的小平原与漫滩阶地上，其余5%分布在山间的低丘缓坡漫岗地带。全县总面积14262km2。2019年总人口44254人，其中：非农业人口23713万人，占总人口的53.58%；农业人口20541人，占总人口的46.42%。全县居民以汉族为主，占总人口的80%以上，除一个居住较集中的鄂伦春民族乡外，其它为数不多的少数民族，如满、达斡尔、回、蒙古、朝鲜、俄罗斯、哈萨克、鄂温克等民族，共1826人，占总人口的5.49%。

1.1.2地形地貌

呼玛县位于大兴安岭隆起带东侧，属伊勒呼里山山地地带，伊勒呼里山山脉由西北向东南走向控制呼玛县全境，构成呼玛县地势西高东低，北高部南低的地貌形势。西部和南部为低山丘陵地带，被茂密的森林所覆盖；东部为冲积平原与河谷阶地；东南部属漫岗丘陵区。境内多低山丘陵，山势起伏，河流狭窄，坡陡流急，横向切割明显之特征。县内有多年冻土层存在，冻土地貌类型齐全，海拔高度143—780m之间，平均海拔350m。
1.1.3地质

在前震旦亚代和震旦亚代阶段，就有黑云母花岗片麻岩、斜长花岩片麻岩及麻状斜花长花岗岩。兴安桥岩组之云母石英片岩，含石墨大理岩、磷岩石钾长岩、片岩、片麻岩。兴华组之斜长片岩、角闪片岩、云母片岩、大理岩。大砬子岩组之片理化分岩。吉祥沟岩组之云母红岩石片岩、炭质绢云母、石英片岩、石英岩、大理岩等。瓦拉里岩组之石英岩、砂岩和石英片岩。此时地层中频繁岩浆活动，常有丰富的金、铜、铁、云母、稀有元素、稀土元素、锰、磷矿资源形成。

进到古生代，又有上岩胜沟岩组之板岩、结晶灰岩、粉砂岩、炭质板岩、干枚岩。中岩胜沟岩组之页片状灰岩、夹薄层片理化细砂岩和干枚岩。下洪胜沟岩组之干枚岩、粉砂岩和灰岩形成。石炭、二叠纪（是主要造煤时代）呼玛有余庆屯岩组之砂砾岩、砂质粉砂岩、粉砂质板岩格拉曼河岩组之绿色绿帘石化粉岩、夹锡质粉砂岩透明体，宽河村岩组之变质粗砂岩、板岩、粉砂岩、干枚状片理化粉砂岩和北西里岩组之砾岩、砂岩、含砾砂眼。

到中生代阶段，呼玛亦有上兴安火山岩组之浅洪色硫纹斑岩、含长石斑晶紫红色安山岩。三长岩组之疏松酸性凝龙岩，凝灰沉积岩。下兴安火山岩组之黑色致密安山岩、安山岩、安山玄武岩。椅子圈组之酸性凝灰砾岩。渔翁河岩组之砂岩和砾质页岩。白华山岩组之安山斑岩。江湾岩组之粉砂岩、砂岩、砾岩、石质岩等。新生代及其后、第三纪和第四纪，地貌山川形式已形成，地质构造和地貌轮廓在燕山运动之后奠定了基础。又经喜马拉雅运动，形成了呼玛的第三纪金山组砂砾岩，第四纪更新流砂砾岩，全新现代冲积层的地质基础。

1.1.4水文、气象

呼玛县处于高纬度区，属北温带北部边缘为大陆性季风气候。总的气候特点是：春季由于仍受季风影响，冷暖空气剧烈，多风少雨干燥；夏季受东南风影响，温热短暂而多雨；秋季受西泊利亚冷空气活动频繁影响，降温急剧常伴有霜冻；冬季受西泊利亚高压气团影响，气候严寒漫长而干燥。

年平均气温－2.0℃，在12月、1月、2月份常出现-40℃－-42℃的低温天气，极端最低气温－48.2℃(1956年1月20日，1980年1月13日)；在6、7、8月份经常出现30—33℃的高温天气，极端最高气温39.4℃(1994年7月18日)；全年≥10℃活动积温1600—2100℃，无霜期80—100d。

多年平均雨量479.7mm，6—8月份降水比较集中，占全年降水量62.5%。本县降水特点一是年际变差大，如最大年降水量达796.9mm，最小年降水量只有301.8 mm;二是年内分配不均, 主要集中在6—8月份；三是降水强度大，多大雨或暴雨，最大日降水量71.9 mm(1970年7月21日)。

蒸发量在年内分布各异，以5至6月份为最大，冬季为最小。40多年的资料中，5月份蒸发量多年平均为193.0毫米，6月份为192.2毫米，此间相对湿度多年平均在52%，空气比较干燥。5至7月份的蒸发量占全年的55%，4月份和9月份呼同等，是5至7月份的二分之一，1至3月份和11至12月份的蒸发量5个月只有70.9毫米，占全年蒸发量的7%，起原因是由冬季低温而引起的干燥蒸发。干燥度指（干燥度指数是蒸发量与降水量的比值），全年平均等于0.7毫米，属于森林植被类型的湿润区。

1.2社会经济概况

呼玛县辖区总面积14262km2，其中：耕地面积752km2（112.87万亩），林地面积11111km2，草地面积1773km2，水域面积236km2，其它面积390km2。全县人均占有土地31hm2，是一个以林地为主的县份。隶属大兴安岭地区行政公署，县辖区二镇六乡，62个行政村，其中有一个鄂伦春族民族乡和一个鄂伦春民族村，总人口44254人，其中农业人口20541人，城镇人口23713人。境内有国家林业局所属韩家园林业局的全部施业区及十八站林业局的部分施业区，县境内所辖边境线长371.5公里，是全省边境线最长的县份之一。呼玛县是大兴安岭地区主要粮食产区，主要农作物有小麦、大豆、马铃薯等。

呼玛县的经济支柱首要是绿色农业，其次是林业和牧业。全县国民生产总值为166404万元，其中：第一产业为77566万元，第二产业为8854万元，第三产业为79984万元。

呼玛县是大兴安岭地区唯一的农业县份，也是大兴安岭地区粮食主产区和商品粮基地，全县2019年耕地总面积112.81万亩，占全省总耕地面积的0.38%。人均耕地面积12.76亩，每个农村劳动力负担耕地54.16亩。全县拥有农用机械4200标准台（套），总动力49800千瓦。大田作物主栽品种为小麦、大豆、马铃薯。近三年来主栽品种种植比例小麦24%、大豆65%、马铃薯6%，其他经济作物5%左右。大田作物单产常年稳定在：小麦220公斤/亩、大豆135公斤/亩、马铃薯1600公斤/亩。

呼玛县交通以公路为主，境内黑（黑河）呼（呼玛）、呼（呼玛）塔（塔河）两条公路是县内货运输主干线。铁路终止于县韩家园镇，距县城呼玛镇百余公里。黑龙江在明水期客货航运便利，发展水运事业潜力很大。加上呼（呼玛）加（加格达奇）客运线的开通和以县城为中心通往兴隆、新街基、韩家园、鸥浦的县乡公路网，初步改变了交通闭塞的状况。

呼玛县有377.5km的边境线，与俄罗斯的斯马诺夫斯克等三处边境相对应。1993年5月经国务院批准为国家一类客货口岸。前期完成了海关边检大厅框架工程建设,目前正筹建立壁式码头并积极争取口岸续建工程的建设。

1.3水资源状况及其特点

呼玛县的主要水系为两江两河，即黑龙江、嫩江、呼玛河、宽河；千余处大小泡沼，遍布境内的平原区，或近江河两岸，或靠阶地山脚。全县大小河流及其支流沟岔、含两条界江共是183条，两江两河与泡沼在境内的总面积为25.65万亩。全县水资源总量为73.56亿立方米，其中地下水约7.15亿立方米，地表水总量66.41亿立方米。初步查明可开发的水能资源的装机容量近50万千瓦。全县地表水和地下水的天然水质性状基本良好，但部分山丘区地下水矿物质的含量稍偏低。全县人均水量10.36万立米，亩均水量按开发至60万亩时是3，600立方米，都高于全省和全国水平，但对水资源的利用程度却很低，只能算刚有起步，待开发的潜力很大。

2水安全现状与形势

2.1水安全现状

2.1.1”十三五”规划完成情况

“十三五”规划已经圆满的完成，通过五年的建设，我县的水利基础设施有了很大的提高，防洪、除涝，抗旱等各项功能都有了显著的提高，百姓的生活得到了保障，居民的安全有了提高。

呼玛县“十三五”期间，在县委、县政府的领导下，水务局充分利用国家加大水利基本建设的有利契机，全面提高我县防洪安全、粮食安全、供水安全和生态安全，重点防洪防涝工程建设、农村饮水安全工程、节水灌溉工程、国境界河治理等取得了历史性突破，依法治水取得新的进展，各项水利各项事业有序加速推进。
完成了界河十三处堤防工程、重点支流呼玛河治理工程、老道店汗达河防洪工程。
呼玛县三江治理工程共13段，堤防总长度76.356km（其中新建堤防长度为43.777km），涉及四个乡镇十三个村屯，主体工程投资约4.2亿元，县里征地拆迁费8073.50万元。

呼玛河治理工程包括白银纳右堤及兴华堤防，堤防总长度33.084公里，新建5座穿堤建筑物，1座排水泵站，工程总投资16600万元。兴华堤防长度为12.251km，防洪标准为20年一遇，堤防保护兴华、新立屯、太平屯东山屯等6个自然村屯。白银纳右侧堤防长20.833km，堤坝防洪标准为10年一遇，保护村屯3个，人口0.085万人，耕地1.6万亩，草原4万亩。

老道店堤防长3.012km，全部为新建堤防，迎水面设护坡。堤防新建穿堤涵闸2座，工程总投资1524.07万元。

“十三五”期间已列入防护工程规划 
	编号
	项目名称
	建设规模（公里）
	总投资（万元）
	计划安排
	备    注

	一
	已列入规划护岸工程
	18.566
	11314.03
	　
	　

	1
	尹家大岛护岸
	1.13
	1147.23
	
	

	2
	曙光护岸
	1.9
	1142.08
	
	　

	3
	上老卡护岸
	2.175
	1241.17
	
	　

	4
	李花站护岸
	3.0
	2144.85
	
	　

	5
	察哈彥护岸
	0.78
	530.35
	
	　

	6
	翻身屯护岸
	3.681
	1848.41
	
	　

	7
	旺哈达护岸
	4.7
	2577.85
	
	　

	8
	呼玛镇上江岛护岸
	1.2
	682.09
	
	　


2.1.2水安全保障现状

2.1.2.1 防洪工程现状

呼玛县境内所辖河流较多，易发生洪涝灾害的地区分布很广，特别是以黑龙江流域和呼玛河流域的洪水灾害最为严重频繁。为了治理洪涝灾害，自1978年后，对易涝洪水灾害防治的水利工程建设，由不分主次的全面安排转向突出要害的重点施工。由着重现象的治标转向有的放矢的标本兼治，防洪除涝成为全县水利建设的主要内容。在防洪工程上，呼玛县沿江河的几处防洪工程，是由建国初期在历年防汛抢险中临时抢修堵口小坝的基础上，逐年修建起来的，实际而言，在“十三五”之前，除呼荣堤防和欧浦堤防比较有型能称为堤防外，其它几处原来也不过是一些既不长，又不高，经不起洪水冲击的小土埂子。但是这些成型的和未成型的或是后建的大小堤防，防御能力都非常低，尤其是六、七十年代，堤防建设几乎处予停滞状态，又经常受到洪水的冲击，自然破坏比较严重。改革开放后，经过逐年防汛岁修和比较大规模的增高培厚与扩建，至2014年，全县共建堤防工程8处，总长59.39公里。其中达到超高1984年洪水水位（174.37米黄海高程）1.50米标准的17.5公里,超高1956年洪水位（17.93米黄海高程）1.00米标准的24.36公里。凭借上述堤防工程，有效的防御了数次大洪水的袭击，保护了洪泛区内工农业生产，大大降低了洪水灾害造成经济损失。在治涝方面，呼玛县易涝面积和除涝工程，是随着岗丘坡洼荒地的不断开垦和内涝频繁给农业生产带来危害而发展的。全县共有大小涝区17处，易涝耕地面积20.4万亩。建国前，纯农业人口不多，生产措施落后。一直沿袭旧的方式，广种薄收。新中国成立后，农村人口逐渐增加，在不断的生产实践中，对困扰影响农业生产主要因素之一的内涝灾害事实被共识后，为了改善生产条件，提高农业产量，投入大量的人力、物力和财力，修建除涝工程。尤其是1978年后，除涝工程被列为全县水利建设的主要内容，十数年间，不仅工程量远远超过前30年许多倍，而且施工规模和标准等方面，都有很大突破和提高，所建涝区逐渐形成沟、渠、桥、涵、路、堤、闸等综合配套的除涝工程。到2014年全县已治理涝区面积17.12万亩。

1998年特大洪水后，国家加大了对黑龙江干流防洪工程建设投资，现在我县以堤防工程为主体的防洪工程体系已初步形成，防洪治涝虽然也取得了一定成绩，但目前仍存在问题。

呼玛县呼荣堤防工程于1999年由黑龙江省水利水电勘测设计院设计完成，由省计划委员会以黑计建字〔1999〕703号文件和黑发改建管［2011］83号文件批复呼荣堤防工程总概算9941万元，批复呼荣堤防工程全长17.5公里，堤防等级为二级，设计防洪标准为50年一遇，批复总工程量123.13万立方米，其中土方119.1万立方米，石方3.43万立方米，砼0.6万立方米。主要建设内容：堤身填筑17.5公里，1.5公里砼防浪墙，5座穿堤建筑物。工程效益：保护人口3万人，9个自然村，耕地6万亩，草原滩地2.5万亩。

2013年洪水过后，三卡堤防首先列入应急度汛项目，项目由黑龙江省三江工程建设管理局组织实施，堤防长度4.1公里，新建2公里防浪墙，2015年7月完工。之后又陆续对沿江的十二处重要村屯修建了堤防，包括：曙光堤防、鸥浦堤防、三合堤防、正棋堤防、怀柔堤防、察哈彦堤防、新街基堤防、呼荣堤防、河南堤防、红星堤防、老卡堤防和金山堤防。呼玛县三江治理堤防工程共13段，堤防总长度76.356km（其中新建堤防长度为43.777km），涉及四个乡镇十三个村屯，主体工程投资约4.2亿元，县里征地拆迁费8073.50万元，工程到2020年已全部完工。
除涝工程存在的问题，我县现有的除涝工程，大多数是七、八十年代建设完工的，只有一少部分工程是1998年后修建的，所以多数工程设施都已老化，难以正常发挥效益，如果发生短历时的强降雨过程，产生的后果将不堪设想。因此，呼玛县防御洪涝灾害的任务还非常艰巨。
2.1.2.2 农村饮水工程现状

农村供水发展历程及取得的成就

由于我县地处偏远的山区，开发较晚，农村人畜饮水问题较为突出，主要的问题是饮用水不符合标准和远程取水。根据县防疫站调查分析，又进行了水质化验，我县部分村屯民用水井，不论是硬度和总铁含量，都低于理论数据要求，属于软水，初期我县定居人员，开始都觉得困倦和疲劳，全身无力，必须适应一个时期，水的含碘量更低，居民多胛肿大，大部分地区山丘村屯，不仅水质差，而且缺水或远程取水。

上述这些问题不仅增加了农村生活负担，束缚了劳动力直接从事生产，创造经济效益的能力，而且农民难以实现进一步提高，改善生活水平的愿望，同时还不利于地方病的彻底解决，由于供水与需水间的矛盾日益突出，造成当地农民没有长远居住思想，严重制约着农村经济的发展，对于边疆稳定和社会发展都会有一定的影响。

2004年前国家下达了农村饮水解困项目24处（“四个一”工程），“四个一”工程建成后，由于国投资金较少，再加上管理不善，已有不少饮水井报废，还存在水质不安全的因素。

2005年后，党中央、国务院对农村饮水安全工作十分重视，胡锦涛总书记对农村饮水安全工作做出重要批示：“无论有多大困难，都要想办法解决群众的饮水问题，绝不让群众再喝高氟水”；“要把切实保护好饮用水源，让群众喝上放心水作为首要任务”。

呼玛县共计54个行政村70多个自然屯，2005年～2009年国家共下达计划12批次，下达计划村屯40多个，到2014年，全县已有34个村屯安装上自来水，3000多户居民吃上放心水。但由于大兴安岭地区特殊的气候，冬季较长，许多工程在长时间的运行中逐渐报废，需要重新修建或改造。

现在我们重点是要抓好水源保护区的管理工作，在饮用水源一级保护区内严禁进行各项开发活动和排污行为，以确保饮用水源水质安全。对威胁饮用水源水质安全的污染源，应坚决搬迁或关闭，严禁新建、扩建影响饮用水安全的建设项目。加强对农村自来水水源和水质检测管理工作，定期对水源水质，制水水质、配水水质等进行必要的检测，保证生活饮水达到《农村实施生活饮用水卫生标准准则》的要求，确保农村饮水安全。

2011年以来，在争取国家资金的同时，呼玛县也投入大量资金用于饮水安全工程的建设，相继投资1461万元，建设饮水工程25处，配套自来水工程13处，其余12处采用集中供水点方式供水。2015年投资72万元，依托县疾控中心建设水质检测中心一处。呼玛县高度重视农村饮水工作，多次召开县委常委会、县长办公会，专题研究农村饮水安全问题。在落实配套资金的同时，安排处级领导组成专班，推进脱贫攻坚工作，2018年完成投资247万元，重点解决626人（其中贫困人口21人）的饮水安全问题。2019年县财政投入资金195万元完成北疆乡长山村自来水工程，2020年县财政投入280万元，完成呼玛镇荣边村、红卫村、红边村自来水工程的建设任务，全面解决贫困户饮水安全问题。
2.1.2.3小型农田水利工程现状
根据党中央的精神，“十一五”、“十二五”期间大力开展小型农田水利工程建设，切实改善农民的生产生活条件，提高农业特别是粮食综合生产能力，十年来呼玛县完成小型农田水利工程30多项，工程主要包括护岸维修工程、堤防岁修消险加固、节水灌溉示范项目、北山截流工程、抗旱水源工程等等。但由于国家投入资金少，许多乡镇洪涝灾害仍十分严重，排洪除涝设施不完善，广大农民深受其苦。尤其是2013年黑龙江、呼玛河连续涨水，使我县许多村屯田间道路被洪水冲毁，致使车辆无法通过，许多耕地颗粒无收，减少了粮食产量。这些涝区迫切需要治理，需要对原有的除涝设施进行维修并进一步加强田间工程的建设，以减少自然灾害对农民造成的损失。

2.1.2.4 国际界河整治现状

黑龙江省位于我国东北地区的北部，幅员辽阔，地处北纬43°22＇～北纬53°24＇，东经121°13＇～东经135°05＇之间，而呼玛县位于黑龙江省的北部，地处大兴安岭东麓黑龙江之滨，西部和北部与新林区、塔河县毗邻，南部与黑河市、嫩江县接壤，东部与苏联隔江相望。

黑龙江是世界著名大河之一，跨中国、俄罗斯联邦、蒙古三个国家，黑龙江干流全长2821公里，中俄黑龙江边境线长1887公里，在呼玛县境内的江段全长377.5公里。平均江面宽度500米左右，流域水面面积377.5平方公里。历史最大秒流量2.2万立方米，最小秒流量200立方米。黑龙江上游属山区性河流，两岸多山地，山岩陡峭，岩石裸露，江道蜿蜒回转于山地之间，急流深槽上下交错，比降大，水流急，流态杂乱，洪水猛涨猛落，平槽水深一般为10～15米。

呼玛县自1958年以来，就陆续修建了防护工程，但防护体系尚不完整，国境界河国土流失还非常严重，黑龙江上游段岸线一般以每年2.1～2.4米的速度冲刷，最大冲刷值达14.6米/年，所以加强加快黑龙江国际界河的国土防护工程建设，有效地扼止国土流失是改革开放事业边境地区的和平稳定的需要。
（1）已建整治工程概况

在中央的关怀及省、地各级政府的重视下，“十五”以来我县国境河流整治工程建设取得很大成绩。从1964年到2005年41年时间里，呼玛县黑龙江干流已实施整治工程8处，其中新街基护岸被85年冰凌毁坏，呼玛镇、三卡、三合护岸不同程度遭到破坏，1998年呼玛镇新建护岸1530米（其中包括175米原护岸改线段），消险加固300米。1999年黑龙江省水利厅黑水政字[1999]71号文又批复了呼玛县黑龙江老卡护岸工程，该护岸长1200米，核定投资284.05万元，工程于2001年5月竣工。呼玛镇上下游护岸1999年批复后，于当年10月15日经过正式招投标动工兴建，此段护岸原长2000米，经设计变更为1800米，减少的200米护岸投资用在基础处理软沉排上（1230米），核定投资469.45万元，工程于2001年5月竣工。呼玛县黑龙江干流南熟什岛护岸工程于2001年由松辽委松辽规计[2001]255号文件批复护岸长度3060米，批复投资744.50万元。工程于2001年10月开工建设，2003年5月竣工。呼玛县黑龙江干流呼玛镇上段护岸工程于2003年由松辽委批复，护岸长度为1020米，批复投资271万元。

2007年对界河防护工程向省计委、省水利厅申请批复察哈彦护岸工程资金370万元,批复修建护岸长度1950米。该工程于2007年12月初由省水利建设管理局组织开工建设，由省水利工程第二工程处承建，到2008年10月末工程已经完工。鸥浦护岸工程已于2009年末开工，现已完工，护岸总长5600延长米，总投资1721.38万元。

从98年至2015年，呼玛县共新建7处护岸工程，新建护岸总长度16160米，投资4146.38万元，这7处护岸包括：呼玛镇新建护岸、老卡护岸、呼玛镇上下游护岸、南熟什岛护岸、呼玛镇上段护岸、察哈彦护岸、鸥浦护岸。2016年又完成了龙头山护岸和金山村护岸，截止2019年，呼玛县已建护岸工程总长25.12公里，总投资4569.16万元。2019年黑龙江省水利水电勘测设计研究院根据国家政策要求，对黑龙江省中俄界河治理三期进行了规划，我县列入规划中的工程有八处：尹家大岛护岸、曙光护岸、上老卡护岸、李花站护岸、察哈彥护岸、翻身屯护岸、旺哈达护岸、呼玛镇上江岛护岸，规划护岸总长18.566公里，这八段护岸在2020至2022年将陆续实施。已建工程在运用中，发挥了重要作用，取得了很好的工程效益，当地居民反映良好。

已建工程在运用中，绝大部分发挥了积极作用，取得了很好的工程效益，当地人民反映是比较好的，但经过长期运行也有局部损坏。从现场综合查勘调分析看，工程破坏原因主要有下列几个方面：

（1）江道演变，深泓线靠近凹岸，水深流急，水在离心力作用下淘刷坡脚。

（2）中、高水位时，各种船体如驳船、货船、客船等对岸坡的冲撞。

（3）凌汛期冰凌卡塞，水位雍高，奔腾下泄、大冰排撞击岸坡使其突发性毁坏。

（4）人类活动的破坏，如装卸货物、车辆行驶、楞场放木排等。

（5）管理方面的因素，即不能及时维修，致使破坏加速。

（6）施工中质量控制不严，石材质量、砌石质量、滤层质量级配等未达到设计要求，造成护岸工程破坏。

（2）已建防护工程分布情况 

黑龙江干流在呼玛县境内337.5公里，已建护岸工程总长25.12公里，工程量79.97万立方米，投资6142.16万元（其中煤场段护岸又由省工程局重新修复，此段护岸包括在呼玛镇护岸中，此外每年对水毁护岸进行维修，费用均未计入。）。分布情况见下表。

呼玛县已建起护岸工程统计表

	序号
	工程项目
	工程

地点
	竣工日期
	长 度
	工程量
	投 资

	
	
	
	（年、月）
	（米）
	（万米3）
	（万元）

	1
	呼玛镇
	呼玛镇
	1984
	3960
	12.8
	241

	2
	呼玛镇新建
	呼玛镇
	1998
	1355（改线175）
	7.07
	194

	3
	呼玛镇上下段
	呼玛镇
	2001
	1800（软沉排1230）
	11.25
	469.45

	4
	三卡护岸
	三卡乡
	1989、12
	1000
	2.7
	40

	5
	三合护岸
	三合村
	1986、4
	650
	4.73
	49

	6
	老卡护岸
	三卡乡
	2001
	1200
	8.4
	284

	7
	南熟什岛护岸
	金山乡
	2003
	3060
	6.91
	744.5

	8
	呼玛上段护岸
	呼玛镇
	2005
	1020
	6.61
	271

	9
	察哈彦护岸
	金山乡
	2007
	1950
	6
	554.83

	10
	鸥浦护岸
	鸥浦乡
	2010
	5600
	7.64
	1721.38

	11
	龙头山护岸
	呼玛镇
	2016
	2500
	4.61
	1174

	12
	金山村护岸
	金山乡
	2016
	1025
	1.25
	399

	
	合计
	
	
	25120
	79.97
	6142.16


（3）已建防护工程效益

我县的黑龙江界河护岸工程，经多年运用，对稳定河床防止冲刷，限制江岔发展，防止切滩改道,保护呼玛镇及其它乡村、大片农田、防止国土流失。对发展边疆，建设边疆，繁荣边疆起到了重要作用，发挥了显著效益。

1）保护了呼玛镇、三卡乡、鸥浦乡、金山乡等十多个乡村，共计人口3万多人。

2）保护了大片农田和草原，与堤防联合作用，保护了耕地15万亩，草原3万亩，稳定了边疆人民农牧业生产。

3）防止低滩串沟切割改道，防止国土流失，稳定了边境线。

4）保护了边防哨所，公路、堤防及其他工程，具有重要的政治军事经济意义。

2.1.2.5 节水灌溉工程现状

呼玛县的节水灌溉工程有2002年在推广中心建成的一处示范区，2008年开工建设的呼荣灌溉工程，2011年至2016年相继开工的小型农田水利重点县和节水增粮行动项目。

农业是国民经济的基础，水利是农业发展的命脉。近年来全县范围内旱灾不断发生，致使农作物单产不高、总产不稳、农业抗御旱涝灾害能力差，面对干旱和洪涝灾害，广大农民强烈渴望提高抗御灾害的能力、改善农业生产条件，对兴修水利要求十分迫切。2008年省委书记吉炳轩同志视察大兴安岭时提出了在呼玛县建设旱涝保收田必须解决灌溉问题，当年7月中旬由水务局协助省水利水电勘测设计研究院编制完成了《呼玛县旱涝保收田规划意见报告》。

规划报告建议：结合防洪除涝工程建设，逐步实施全县65万亩耕地的旱田灌溉工程建设。主要安排渠灌、喷灌和管灌三种灌溉方式，灌溉面积分别为17万亩、23万亩和25万亩，规划估算总投资3.27亿元。

在全县七个乡镇规划灌区九处，按照先重点后一般的原则，一期工程--呼荣灌溉续建配套工程于2008年11月正式开工建设，该项工程是我省08年9项重点水利工程之一。

呼荣灌溉工程是以呼玛河为主要水源，集农田灌溉、美化环境、防止山洪、蓄泄兼顾的立体工程。呼荣灌溉工程由呼荣提水灌区、西山蓄水池及泄洪工程、坡水截流工程、节水灌溉示范区组成。该工程实施后，北山截流沟可保护呼玛县城和5.96万亩范围土地免受坡洪威胁。灌区可灌溉旱田净面积3.91万亩，是农业水利、生态水利有机结合，引提蓄泄兼顾的小型典型工程。2008年11月1日，呼荣灌溉续建配套工程正式开工建设，工程总投资4027.79万元，2008年实施方案中批复建设资金1779.94万元，省投1000万元建设资金已到位，一期工程已完工。

从2011年至2018年全县共打旱田灌溉井388眼，配套灌溉设备388套，总投入资金7069万元，建设地点位于三卡乡三卡村、沿江村；呼玛镇荣边村、河南村；金山乡察哈彦村、友谊村；鸥浦乡鸥浦村、上老卡村、曙光村、怀柔村、李花站村；白银纳乡河南等。

呼玛县节水增效示范项目的实施，带动了全县节水灌溉事业的发展，起到了积极的推进作用。通过节水灌溉工程的建设，使农户尝到了节水灌溉的甜头，促使了当地种植结构的调整，促进了农业向质量效益型迈进，使高产高值的绿色、经济作物的种植面积大幅度增加。但由于大多数农户还在大面积种植黄豆和小麦，还存在广种薄收的思想，以前的灌溉设备在灌溉上比较“费事”，所以利用率不高，导致设备闲置机井逐渐淤积废弃，今后还要在充分论证的基础上进行项目建设。

2.1.2.6 河长制工作情况

我县自2017年推行河长制工作以来，主要完成以下工作。

1、制定完成了县、乡两级河长制工作实施方案；河长制巡河方案、清河方案及“清四乱”专项行动方案。 2、我县纳入河长制管理的河流共90条，设立了县、乡、村三级河长228名，同时将河湖信息和河长信息录入黑龙江省河长制管理信息系统。 3、成立了呼玛县河长制办公室和呼玛县河道警长办公室。4、按照《黑龙江省河长制公示牌设立标准》在显著位置竖立了河长制公示牌41块。 5、制定了：“河长会议制度”、“信息共享制度”、等七项制度，为河长制工作提供了制度保障。 6、编制“一河一策”方案、建立“一河一档”。7、印制了“河长制工作手册”、“河长制工作纪实手册”200多本，河长制宣传单上万份，河长工作证300本。8、各级河长利用“APP”进行巡河，对黑龙江。嫩江等主要河流开展“清四乱”专项行动，使河道面貌和行洪能力明显得到改善。9、水务、渔政、边防、公安、检察院、环保等部门对全县江河开展了河流管护综合执法、“亮剑护河”专项执法，对非法采砂、非法捕捞、侵占河道等违法行为给予打击。10、每年制定河长制重点工作任务，对各成员单位职责进行明确分工，包括：加强水资源保护、加强水域岸线管理保护、加强水污染防治、加强水环境治理、加强水生态修复、加强执法监管等。
2.1.2.7 水资源利用情况

（1）地表水资源

呼玛县境内大部分地区为山地和丘陵，沿江河两岸有串珠式大小不等的小平源区。山地植被良好，地表径流较丰富，可以开发利用的水资源，主要是境内地表水利黑龙江、嫩江及呼玛河容流水。全县地表水资源分布不够均衡，东部高于西部，南部高于北部，平原高于山区。江河两岸村屯及耕地均为低山漫岗，由于县内土地多数分布沿江河的阶地上，再加上降水的分布不均衡，所以常出现春旱秋涝或夏、秋兼涝，雨季是造成洪涝灾害的制约因素，影响非常突出。部分区域多次遭受洪水袭击，水土流失比较严重。因此，必须及时采取措施，因地制宜有计划的予以治理。

（2）地下水资源

呼玛县从未进行过全面系统的水文地质调查，采用资料均来自《呼玛县县志》、《水利志》、《农业区划》、《土地志》和水利等已有的相关资料数据。由于燕山运动和喜马拉雅运动，已形成现代呼玛县地貌轮廓，全境位于大兴安岭隆起带东侧，属伊勒呼里山岭地带，由于该地山岭自西北向东南走向，因而构成西高东低，北高南低，西北向东南逐次降低的地貌形势。境内多低山丘陵，山势起伏河流狭窄，坡陡流急，横向切割明显之特征其化分为四个地貌区：一是沿江河两岸夹谷小平原区。包括黑龙江沿岸以及呼玛河、宽河下游入黑龙江边处冲积层所形成稍大一些的平原。二是低山丘陵河谷阶地区。多属北部中间地带与呼玛河流域。三是低山丘陵温岗区。多南部大小兴安岭交界的过度地带，包括嫩江水系的嘎拉河、加格达奇、二根河和黑龙江水系的古龙干河流域。四是低山丘陵区多属西部和北部的倭勒根河、吉龙河、绰纳河。山势呈馒头状分布，相对高差不大，马鞍状交叉错落，地形起伏，没有规律而且坡陡流急形成低山丘陵之势。由于本县的地质条件比较特殊，地下水资源分布很不均衡，沿黑龙江和呼玛河岸边的平原地表水影响，地下水比较丰富，县内地下水主要有以下三种类型：①松散岩类裂隙水：这种类型的地下水、主要分布在黑龙江和呼玛河流域的平原区，第四纪松散的堆积层或积层中，水量和含水层及埋藏深度的变化，随着河漫滩和阶地的变化而各有所依，涌水量河漫滩大于二级阶地，单井日涌水量为1000吨以上，部分靠山地区小于100吨。管水层厚度2—10米，管水层由砂、砂砾石卵石仅含粘土的砂砾石组成。②碎屑岩类裂隙水：这种类型的地下水，主要分布在山区河谷的盆地内部或盆地边缘，含水层由砂岩、砂砾石及含泥沙质的砂砾石组成，我县老道店、韩家园、兴隆等地均属此类。其地形主要特点为山间平原或浅丘。单井提水是80吨，含水层深度在50—80米之间。③基岩裂隙水：主要分布在高山或漫岗山区。这种类型以北疆地区为主，并存在于部分山区，特别是地表水丰富，地下水奇缺。我县的防病改水工程主要在这些地区开展，该地区除了地方病以外都是贫水地区，通过物理勘探，找出地下水的存在和埋深，用机钻打深井，安装深井电泵提水，经过多年来对地下水利用和观察，检验水的质量，沿江河两岸水质较好，山丘次之，按我县卫生部门对各民用井取样化验分析，PH值6—7，水的硬度，沿江河两岸村屯民井0.5—2.0德国度，山丘区水的硬度较小于2德国度，星山村0.5德国度，总含铁量0.1—1毫克/升，盐类含量在19.2—150毫克/升，氯化物在10—27毫克/升，氟化物在0.05—1.2毫克/升水温在4—9℃，水的透明度大于30度（详见水源水质调查表2—8）。从水质分析，我县民用水井不论是硬度和总含铁量，都低于理论数据要求，初来我县定居人员开始都觉得困倦和疲劳，全身乏力，必须适应一个时期才能恢复正常。水的含典量更低，居民多胛腺肿大，当前以供应加典食盐来解决缺典问题，沿山岭与山丘村屯水质较差，而且水量不足。

（3）总水资源量

呼玛县的主要水系为两江两河，即黑龙江、嫩江、呼玛河、宽河；千余处大小泡沼，遍布境内的平原区，或近江河两岸，或靠阶地山脚。全县大小河流及其支流沟岔、含两条界江共是183条，两江两河与泡沼在境内的总面积为25.65万亩。全县水资源总量为73.56亿立方米，其中地下水约7.15亿立方米，地表水总量66.41亿立方米。初步查明可开发的水能资源的装机容量近50万千瓦。全县地表水和地下水的天然水质性状基本良好，但部分山丘区地下水矿物质的含量稍偏低。全县人均水量10.36万立米，亩均水量按开发至60万亩时是3，600立方米，都高于全省和全国水平，但对水资源的利用程度却很低，只能算刚有起步，待开发的潜力很大。

（4）河流水系情况

（1）呼玛县境内所辖水系基本情况

大兴安岭支脉—伊勒呼里山岭由西楔入呼玛南半部，偏西斜贯境内，依此构成呼玛县的水系黑龙江与嫩江的分水岭。黑龙江环绕县境东北两向，现为中国与俄罗斯两国的边界河流，嫩江及其上源之一的二根河，现是黑龙江省与内蒙古自治区的分界线。呼玛河与宽河是黑龙江一级支流，该两条河及其所属的支流，在县内的流域面积占全县水面总面积的90%左右。

全县河流共有183条，其中在1:2.5万分之一图纸上标定名称的127条，未标名称的56条。流域面积，无名的小河合计为1994平方公里，有名称的是12,341平方公里。其中流域面积在10平方公里以下的3条，10～50平方公里的46条，50～100平方公里的28条，100～200平方公里的26条，200～500平方公里的13条，500～1000平方公里的3条，1000～2000平方公里的6条，7000平方公里以上的2条。这些江河的流域总面积在县内是14,335平方公里，其中嫩江在县内的总流域面积1,721平方公里，黑龙江为12,614平方公里。全县江河的总长度累计为3172.2公里。河道宽度悬殊大，小河有的河段最窄处只有0.5米左右，大的江河最宽河段可达700米以上。江河水面面积约为16,611平方公里（249,165亩），603处水泡面积7,337.55亩，人工池塘160亩，合计全县水面面积约为256,662.55亩，合384.8平方公里，约占全县总面积的1.2%。

（2）呼玛县所辖河流特性概况

1）黑龙江水系：黑龙江有南北两处源头，南源称额尔古纳河，其上源为海拉尔河，发源于我国内蒙古自治区内的大兴安岭西坡，全长是1542公里；北源为石勒喀河，上源为鄂嫩河，发源于蒙古人民共和国北部肯特山东麓，全长1660公里。两源在漠河县洛古河村上游约9公里处汇合后，以下直至汇入鄂霍茨克海入口处全长2821公里，则称黑龙江干流。若以额尔古纳河为正源，黑龙江全长应为4363公里，如按石勒喀河为正源，则全长即是4481公里。

黑龙江干流在本县境内流域面积12614平方公里，境内江段长371.5公里，河道比降0.2‰，河床宽度500至700米，河道水深3至15米。有三处水位站，即鸥浦水位站、呼玛水位站、三卡水位站，洪水平均传播时间分别为27小时、22小时。

2）嫩江水系：嫩江发源于大兴安岭伊勒呼里山中段南侧，正源称南瓮河（又称南北河）。自河源流经172.2公里，在十二站林场南约1公里处与二根河汇合后始称嫩江干流，于吉林省扶余县三岔河，从左岸汇入松花江。嫩江干流分为上、中、下三段。河源至嫩江县为上游，流经长度661公里。嫩江县至莫力达瓦旗为中游段，长122公里。莫力达瓦旗至三岔口为下游段，长587公里。

嫩江水系在本县的流域面积为1650平方公里，江段长75.6公里，河床宽度50至120米，河道水深2至4米，河道比降1.5至2‰。因嫩江水系在呼玛县境内没有水文观测站，所以无水文资料记载。

3）呼玛河水系：呼玛河为黑龙江一级支流，发源于大兴安岭东坡的雉鸡场山，源头沿山岭有多处，主要分为南北两源。北源卡马兰河经飞虎山下，呈半弧形自西北流向东南；南源白呼玛尔河出自大白山北，由南向北而流；两河在呼中区的碧水镇附近汇合后称呼玛河干流，流向自西向东稍偏北，在大漫弧状中曲折蜿蜒，至十八站又折向东南，在白银纳（曾改名更新村）转南而下，到河口村脱离高山狭谷，分两流汇入黑龙江。沿途流经呼中、新林两区和塔河和呼玛县。呼玛河水系总流域面积31044平方公里，全长524公里，其中呼玛县境内流域面积7813平方公里；河段长209.6公里。河床宽度50至200米，河道水深1.5至5米，河道比降0.5至0.8‰。

呼玛河流域在呼玛县境内有一处水文站，即呼玛河大桥水文站。塔河县所辖故其固水文站至呼玛河搭桥水文站洪水平均传播时间为84小时。呼玛河河段的行洪障碍主要有呼玛河桥和呼玛河大桥。

4）宽河水系：位于呼玛县南部，发源于县内河界山624.8高地，属黑龙江一级支流。正源南宽河，由伊勒呼里山岭南延与小兴安岭余脉北伸的结合部东北侧自黑河市辖区流入境内；北源汗达河发源于海拔523米的铁帽山西北侧，先自西南流向东北，至老道店一带又折转东南，纳入葛拉曼河后，在曲折中注入宽河正源， 全长81公里。河道比降1.5至4.3‰，河床宽度5至25米，河道水深0.5至2.5米，流域面积1879平方公里。流经本县辖区的北疆乡、三卡乡、于三卡村上游0.5公里处汇入黑龙江。

宽河流域属山洪易发区，据历史资料记载，自三十年代至今已发生过5次，时间顺序是1930、1943、1963、1984、1998年，最大一次是1930年，洪水水位达164.14米，山洪来势猛烈，速度过快，猝不及防，曾使宽河村居民的房产田园，几乎被洗劫一空。1984年7月31日发生的山洪居第二位，洪峰水位为163.6米，洪水流量达745秒立方米。山洪暴发时间，具有一个共性，5次都是出现在7、8两月交替的前后。

5）湖通河水系：湖通河属黑龙江一级支流，发源于县境内落叶山，自西南流向东北。中源出自于488高地东坡山下，左源自北坡的群山中流出，右源则由417高地以东向北而流。东西两源经过旁开门与二号房子后，相继与中源汇合。河流全长68公里，河道比降1.6至4‰，河床宽度5至20米，河道水深0.3至1.5米，流域面积648平方公里。于湖通镇村南汇入黑龙江。

6）富拉罕河水系：富拉罕河属黑龙江一级支流，发源于县境内尖头山，位于鸥浦乡境内，河流长26公里，河道比降3.0‰，河床宽度5至10米，河道水深0.2至1米，流域面积193平方公里，于曙光村上游40公里处汇入黑龙江。

7）倭拉根河水系：倭拉根河属呼玛河二级支流，发源于邹咽山，位于呼玛县韩家园镇境内，河流全长58公里，河道比降0.6至1.6‰，河床宽度5至10米，河道水深0.3至1.5米，流域面积1820平方公里。于陆家店附近汇入呼玛河。

8）绰纳河水系：绰纳河属呼玛河二级支流，发源于伊勒呼里山岭，位于呼玛县兴隆镇境内，河流全长100.1公里，河道比降0.7至2.1‰，河床宽度15至20米，河道水深0.9至2.2米，流域面积1779平方公里。于兴隆镇二道盘查村下游汇入呼玛河。

9）古龙干河水系：古龙干河属呼玛河二级支流，发源于599.6高地，位于呼玛镇境内，河流全长99.4公里，河道比降1.2至2‰，河床宽度5至38米，河道水深0.3至1.5米，流域面积1140平方公里，于呼玛镇附近汇入呼玛河。

10）二根河水系：二根河属嫩江一级支流，发源于伊勒呼里山岭的708.7高地，是呼玛县与松岭区分界线，境内河流长35公里，河道比降0.5至1.5‰，河床宽度4至8米，河道水深0.5至0.9米，境内流域面积276平方公里，于十二站林场附近汇入嫩江。

11）嘎拉河水系：嘎拉河属嫩江一级支流，发源于伊勒呼里山岭，位于北疆乡境内，河流全长59公里，河道比降0.3至0.7‰，河床宽度5至12米，河道水深0.5至2米，流域面积661平方公里。流经兴隆乡、北疆乡汇入嫩江。

总之，我县的水资源总量丰富，但分布不够均衡，灾区水量过盛，局部水源贫脊存在旱涝不均的矛盾。从未来角度考虑，要逐步解决局部贫水，更要重视总体开发利用，避免水资源危机，只有利用有利因素，发挥地表水资源优势，合理控制地下水任意开发，达到有效地利用水资源。

2.2面临形势

国家重大战略部署对水利提出更高要求。习近平总书记两次考察我省，作出了与水利发展密切相关的重要讲话和指示。中央和国家部委接续部署的重大水利发展任务也逐渐明确，作为重要基础设施，水利在提高节水供水和防洪减灾能力、改善农业灌溉条件、保障农村饮水安全、美化农村人居环境、保护乡村生态环境等方面仍然大有可为、不可替代。落实党中央国务院的部署，加强重大项目储备、加快推进项目前期工作和开工建设、支持在建工程及补短板项目建设等一系列政策措施对水利提出了更高要求。我县水利基础设施薄弱，补短板任务艰巨。
治水主要矛盾发生了重大变化。“十四五”期间，水利事业发展进入了新时代，治水主要矛盾已经发生深刻变化，从人民群众对除水害兴水利的需求与水利工程能力不足的矛盾，转变为人民群众对水资源水生态水环境的需求与水利行业监管能力不足的矛盾。按照水利部“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利工作总基调，指明了补短板、促投资、调结构的发展方向，补短板的水利基础设施重大项目将会进一步增加。大力推进水利基础设施建设，为全县及全省经济社会发展及百大项目和重要项目建设提供支撑和保障。

按照当前和今后一个时期水利改革发展的总基调要求，我县水利仍处于补短板、破瓶颈、增后劲、上水平的攻坚发展阶段，是加快完善水利基础设施网络、全面深化水利改革、有效破解新老水问题的重要时期。按照省委省政府提出的发展目标，建设好百大项目、重大项目，加快推进水利基础设施建设，构建我县新时代水安全保障体系。
3总体思路

3.1指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、二中、三中和四中全会确定的新方略新目标新部署为引领，全面贯彻中共黑龙江省委第十二届二次全会精神，坚持新发展理念，深入落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，按照“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，聚焦关键领域和薄弱环节，把水安全风险防控作为底线，把水资源承载能力作为刚性约束上限，把水生态保护作为控制红线，加快水利基础设施网络建设，为经济社会持续健康发展提供水安全保障。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设的总体布局，协调推进全面建设社会主义现代化国家、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。

党的十九大作出中国特色社会主义进入新时代的科学论断，提出实施乡村振兴战略的重大决策部署，在我国“三农”发展进程中具有划时代的里程碑意义。呼玛县是黑龙江省对俄边境线最长的县份，是经国务院批准对外开放的国家一类口岸。近年来，呼玛在县委、县政府的正确领导下，深化改革，精准施策，奋力而为，圆满完成目标任务，经济社会发展保持稳中有进的良好态势。为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，呼玛县在认真总结农业农村发展成就和变革的基础上，准确研判经济社会发展趋势和乡村演变发展态势，抓住重要发展机遇，增强责任感、使命感、紧迫感，强化规划引领，科学有序推动乡村产业、人才、文化、生态和组织振兴。

3.2基本原则

坚持以人为本，造福人民。牢固树立以人民为中心的发展思想，顺应人民群众对美好生活的向往，把增进人民福祉、促进人的全面发展作为水安全保障工作的出发点和落脚点，让江河成为造福人民的幸福河。坚持以人为本，着力解决与人民切身利益密切相关的水利问题。

坚持节水优先、高效利用。把节水作为解决我县水资源短缺问题的根本性措施，贯穿于经济社会发展全过程和各领域，推动用水方式由粗放向节约集约转变，形成节水型生产生活方式，不断提高用水效率和效益。以水资源的可持续利用促进经济社会可持续发展。要遵循自然规律和经济规律，充分考虑水资源承载能力和水环境承载能力，实现水资源的优化配置、合理开发、高效利用和有效保护。

坚持人水和谐、均衡发展。尊重自然、顺应自然、保护自然，强化水资源刚性约束，以水而定、量水而行、因水制宜，约束和规范各类水事行为，优化水资源配置，促进人口经济与水资源水生态水环境相均衡，推动高质量发展。水利建设不仅要为经济社会发展服务，而且要把生态环境保护与建设作为水利建设的紧迫任务和重要内容，加强保护，加快建设，促进经济建设与生态环境协调发展。
坚持统筹兼顾，综合施策。统筹山水林田湖草系统治理，以流域为单元开展综合治理与生态修复。统筹上下游、左右岸、地表地下、城市乡村，系统解决水问题，推进河湖系统保护和水生态环境整体改善。在合理开发、科学配置水资源的同时，把节约用水作为革命性措施放在优先位置来抓，兴建节水工程，转变用水观念和用水方式，合理调整产业结构和生产力布局，使水资源高效利用成为又一种开源手段。
坚持预防为主、风险管控。强化底线思维，增强忧患意识，从注重事后处置向风险防控转变，从减少灾害损失向降低安全风险转变，建立健全水安全风险防控机制，提高防范化解水安全风险的能力。正确处理好近期与长远、区域与流域、局部与整体、上游与下游、开源与节流、骨干工程与配套工程之间的关系。
坚持改革创新、激发活力。统筹利用价格、税费政策工具，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。更好发挥政府作用，依法治水管水护水，加强政府监管和引导，深化水利智慧化建设，构建系统完备的水治理制度体系。建管并重，把加强工程建设和运行管理作为提高投资效益和生产效率的重要手段。实现水资源统一管理和城乡水务一体化。按照建立社会主义市场经济体制的要求加强水法制建设，深化水利投入体制和经营机制改革，保证水利投资的稳定化和工程管理的良性运行。

3.3目标任务

根据呼玛县国民经济和社会发展对水利发展的总体要求，到2025年结合县区的自然条件和具体情况，以贯彻落实已批准的水利规划为重点，全面推进节水型社会建设、维护河流健康生命、高度重视水利工程建设的生态环境问题，提出呼玛县水利发展总体布局和主要任务，研究确定重点水利工程如下：

（1）防洪减灾工程规划

（2）水资源开发利用规划

（3）农村水利发展规划，包括节水改造规划、水环境和水生态修复规划、水土保持规划等。

3.1.1水旱灾害防御
1、堤防、护岸建设：加强我县堤防、护岸工程建设，提高防洪标准。

2、病险库除险加固：通过除险加固，提高水库的防洪能力，使全县水库达到相应设计，全部消除病险库。

3、中小河流达到规划确定的防洪标准，重点涝区的防洪排涝能力明显提升。
3.1.2水资源节约集约利用与优化配置

水资源刚性约束作用明显增强，节水型生产和生活方式基本建立，全社会节水护水惜水意识明显增强，水资源与人口经济均衡协调发展的格局进一步完善，严守用水总量指标，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量持续下降，农田灌溉水有效利用系数稳步增加。
1、统筹规划地下水资源开发

实现水资源的统一管理，全县地下水资源实行动态管理，城市供水管网到达地区的自备井分期分批关闭。“十三五”期间，对有取水许可证的取水户取水期满后不再延续，无证取水的将分批予以封井取取缔。城市及近郊取用地下水的浴池、洗车场要严格控制布局，限制过量开采。

2、切实加大行政执法力度

凡未经批准擅自凿井取水、擅自改变取水用途及非法转供水、转让取水许可证、拒不缴纳水资源费、未装置计量设施、耗水量极大、超计划取水情况严重、在地下水保护区的禁采区取水以及造成污染等违法行为，将依据相关法律、法规的规定予以处罚和追究责任。

3.1.3涉水事务监管

水文水资源、河湖生态、水土流失、水灾害等监测预警体系基本建立，水利信息化水平显著提升。河长制湖长制深入推进，主要江河湖水域岸线得到有效管控。建立健全水土保持生态环境保护、监督体系，对现有水土保持设施监督管护，加强对开发建设项目和人为活动监督管理，严格控制人为水土流失，大力宣传《水土保持法》及法规、政策。基本实现大中型水利工程安全监测全覆盖，水工程安全风险防控能力明显提升。水权水价水市场改革取得重要进展。政府主导、金融支持、社会参与的水利投融资机制进一步完善。
3.4总体布局

3.4.1总体思路

坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，按照五个统筹的要求，结合黑龙江省水利发展面临的形势和任务，提出以下几条基本原则：
1、坚持以人为本的原则，着力解决与人民切身利益密切相关的水利问题。
2、坚持人与自然相和谐的原则，以水资源的可持续利用促进经济社会可持续发展。要遵循自然规律和经济规律，充分考虑水资源承载能力和水环境承载能力，实现水资源的优化配置、合理开发、高效利用和有效保护。
3、坚持经济、社会、环境协调发展的原则。水利建设不仅要为经济社会发展服务，而且要把生态环境保护与建设作为水利建设的紧迫任务和重要内容，加强保护，加快建设，促进经济建设与生态环境协调发展。

4、坚持节约保护与开发配置并重的原则。在合理开发、科学配置水资源的同时，把节约用水作为革命性措施放在优先位置来抓，兴建节水工程，转变用水观念和用水方式，合理调整产业结构和生产力布局，使水资源高效利用成为又一种开源手段。

5、坚持因地制宜、统筹规划、综合治理、突出重点的原则。正确处理好近期与长远、区域与流域、局部与整体、上游与下游、开源与节流、骨干工程与配套工程之间的关系。

6、坚持加快建设与强化管理相结合的原则。建管并重，把加强工程建设和运行管理作为提高投资效益和生产效率的重要手段。实现水资源统一管理和城乡水务一体化。

7、坚持依法治水、按经济规律办事的原则。按照建立社会主义市场经济体制的要求加强水法制建设，深化水利投入体制和经营机制改革，保证水利投资的稳定化和工程管理的良性运行。

3.4.2总体布局

3.4.2.1防洪减灾

防洪坚持以人为本，按照人水和谐的理念，给洪水以出路，要从无序、无节制地与洪水争地转变为有序、可持续地与洪水协调共处的战略，要从以建设防洪工程体系为主的战略转变为在防洪工程体系的基础上，建成全局的防洪减灾工作体系。提高主要乡镇和重点村屯的防洪能力，进一步完善所辖区防洪减灾体系。保证重点地区和重要基础设施的防洪安全，提高防御洪水灾害的能力和手段，逐步实现由控制洪水向洪水管理转变。

完成中小河流治理任务；消除所辖水库病险隐患，保证重点地区、重要基础设施的防洪安全；北疆乡排涝标准基本达到3-5年一遇，其他粮食产区排涝标准基本达到5-10年一遇；黑龙江干流国土流失情况得到有效控制。

我县的防洪工程体系标准全面达到防洪规划所确定的防洪标准，遇超标准洪水时，通过工程措施和非工程措施，使洪涝损失减少到最低限度，国际界河防护工程全部实施，国土流失情况基本得到控制。洪水资源化利用程度得到提高，洪水管理体制逐步完善，实现人水和谐的防洪减灾目标，为经济社会的可持续发展提供防洪安全保障。

3.4.2.2水资源开发利用

1、构建标准适度功能合理的防洪工程体系

要实现对洪水的调控，首先要有控制洪水的工程体系，这是实现人与自然和谐的基础和前提，而工程体系完善程度和当地经济发展水平关系很密切。呼玛县地处偏远地区，防洪工程体系非常薄弱，目前，只有呼荣堤防超过20年一遇的防洪标准，其他几处堤防只能达到5年一遇的防洪标准，还有呼玛河流经县内209公里，沿河有近千垧肥沃土地，却无一处防洪工程，洪水到来就束手无策，大水大淹、小水小淹，每年都有耕地被淹的情况发生。因此，构建标准适度功能合理的防洪工程体系是呼玛县“十三五”规划的主要工作目标，计划完成呼荣堤防回水堤的续建工程，使其防洪标准达到50年一遇；完成鸥浦堤防和新街基堤防，防洪标准达到20年一遇；完成白银纳堤防，防洪标准达到10年一遇；完成兴华堤防，防洪标准达到20年一遇；完成三卡堤防防洪标准达到30年一遇。只有上述防洪工程建设完工，达到设计标准，才能使呼玛县防洪工程体系得到充分完善，为实现控制洪水向洪水管理转变创造了良好条件。

2、加强社会保障体系建设提高公众参与意识和应变能力

加强社会保障体系建设的关键是完善管理体制，建立良好的机制。要继续完善防汛工作行政首长负责制，建立责任追究制度。要明确社会各部门、各行业承担的防汛任务，依靠公众，坚持军民联防。要推进防汛机动抢险队建设，建立防御山洪等灾害的群测群防体系，走专群结合的道路。要研究建立防汛社会化投入保障机制和补偿机制，确保防汛有一个稳定的投入渠道。

要在规范洪泛区管理和建立洪水灾害评价制度即洪水风险图投入运用的基础上，推行洪水保险，最大限度地化解洪水灾害风险，增强抗灾救灾能力。从长远考虑，建立和完善洪涝灾害保险制度，对于分散灾害风险，提高灾后重建能力，增强全社会的水忧患意识，具有十分重要意义。

实现控制洪水向洪水管理转变，对防汛管理体制法律和社会保障体系等方面提出了更高的要求，要求社会在具有不同价值观念或利害关系冲突的个人、利益集团之间，建立实现合解和合作框架。因此，必须高度重视洪涝灾害防治知识的教育，以增强全民的水忧患意识，提高自我保护能力和参与防灾救灾的自觉性。要通过制作各种有关防灾减灾的专题片，利用广播、电视及互联网向公众播放，普及防灾减灾知识，增强公众参与意识和应变能力，使得防洪救灾工作有序地进行，避免盲目性和不确定性。
3.4.2.3水资源保护

实现控制洪水向洪水管理转变，不仅需要有一定标准的防洪工程设施。而且，对防洪方案、信息收集处理系统、洪水调度系统、洪水保险、洪水预报、洪水风险图编制、洪水转移方案、救灾计划、交通、通信等非工程措施应予以高度重视。应用洪水风险图是非工程防洪措施之一，与工程措施相比，其效益更为可观。就呼玛城区洪水风险图而言，发挥以下几方面作用：一是为防汛指挥领导决策提供依据，改变以往的被动局面。利用风险图既能了解险区情况，及时果断地做出决策，有的放矢的指挥，打有把握之仗变被动为主动，避免盲目性。二是为洪涝灾害损失评估服务，应用风险图根据模拟不同频率洪水估算的灾害情况可以预测不同频率洪水灾害的损失期望值；灾中根据上游水位站测报的洪水水情信息，快速评定洪水的重现期和成灾范围，比较灾前估算的水灾损失期望值，对实际洪水的水灾损失进行快速评估，为指挥救灾提供依据。三是为防洪工程建设和防洪区管理服务，依据洪水风险分析结果，呼玛城区遭遇20年、30一遇的洪水相对频繁，超50年一遇洪水出现机率较低（1958年超50年一遇）。因此，可据此定性推建呼玛城区近期防洪标准应高于30年一遇不超对50年一遇结论；指导堤防险段除险加固；指导防洪区建设管理，为城镇的发展布局和规划提供科学依据；指导保险业务部门在防洪区内开展保险业务，可以为合理确定保险费率提供依据。有助于保险业务部门在灾前督保投保客户采取措施规避风险，以减轻灾害损失。加强防洪非工程措施建设，是不断提高管理调度指挥的现代化水平，为防洪减灾提供决策支持。

充分运用先进的科学技术手段和装备，不断提高洪水预测预报、信息处理、调度指挥决策、抗洪抢险和防汛工作后评价等的科技水平，大力推进防汛技术现代化。要以防汛指挥系统建设为龙头，大力推进防汛信息化建设。防汛信息化可以提高信息采集、传输的时效性和自动化水平，是防汛现代化的基础和标志。

3.4.2.4水土保持和水相关生态环境保护建设

根据水土流失现状与水保发展思路，结合社会经济情况，在规划期主要完成我县生态自我修复，重点水利工程绿化。

4补齐短板，完善水利基础设施网络
“十四五”期间，呼玛县水利总的发展思路是：全面推行“河长制”，巩固河长制取得的成果，水域岸线实现有序管护，完成水域岸线保护与开发利用规划，推进河湖管理范围划界确权，进一步完善管护体制与机制；普及农村饮水安全工程和农村污水垃圾净化工程，对“房前屋后”沟塘进行有序治理；改善农业生产条件，逐步完善田间路网、水利灌溉等设施。坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾与非常态救灾相统一，全面提高抵御各类灾害综合防范能力。加强防灾减灾工程建设（水电站调蓄工程、堤防及护岸工程、山洪治理工程等），坚持农业农村优先发展，坚持绿水青山就是金山银山，顺应广大农民过上美好生活的期待，统筹城乡发展，统筹生产生活生态，以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，动员各方力量，整合各种资源，强化各项举措，加快补齐农村人居环境的短板，为呼玛乡村振兴奠定扎实基础。

呼玛县”十四五”规划建设内容：河流治理工程、涝区治理、农村水系综合整治、中小河流治理、水土保持生态环境建设、引调水工程及河长制生态保护等工程项目。

4.1加快防洪排涝工程建设，补齐抵御灾害能力短板

加快防洪减灾工程建设，实施主要支流、中小河流和河流防护工程建设。争取完成重点山洪沟工程措施治理、非工程措施系统升级改造。重点推进涝区续建配套，除涝标准达到5～10年一遇。
1、涝区治理：北疆涝区治理：截流沟、排水沟17公里，农道桥4座，双孔农道涵9座，单孔农道涵15座。其他涝区治理：农道桥7座，双孔农道涵12座，单孔农道涵28座。总投资约4800万元。实施年度：2022—2023年
2、中小河流治理：嘎啦河治理工程：河流治理、清淤、新建护岸、新建堤防。总投资约1400万元。实施年度：2021—2022年

3、河流防护工程：本次规划根据我县实际情况，除黑龙江外把呼玛河等其它河流防护工程也列入“十四五”规划中，新规划的护岸工程有：江湾护岸、呼玛河治理护岸工程4处。
江湾村位于黑龙江畔，是一个风景秀丽，历史悠久的小村庄。距三卡乡政府所在地30公里，出村公路已经于2012年实现水泥硬化。交通便利，全村于1998年开通联通通讯网络、于1990年市电连通国网。全村土地面积近3万亩。种植优质大豆、玉米。因四面环江，气候较附件地区温暖潮湿。粮食产量始终居全县前列。

江湾村地理位置独特，属四面环江，属半岛性质，全村地形最宽处有7公里，最窄处只有三百多米出口，也是唯一公路出口。全村沿江距离25公里。村屯居住沿江距离1公里。近些年，因黑龙江涨水导致江岸水土流失严重，据调查，自60年代建村至今，江岸水土流失侵蚀达50米。村内通西方向农田路因几场暴雨侵蚀，造成水冲达2.5公里长、2至10米宽、2至4米深大沟，流失水土全部流进黑龙江，经几次维护不见成效。水土流失日渐严重，需修建防护工程1.5公里，投资1200万元。

呼玛河治理4段护岸工程已列入太平屯沟水系综合整治工程中。

这些护岸从保护乡镇、人口、土地，预防主流改道并防止水土流失方面都有重要的意义，所以安排在“十四五”计划里。

4.2强化节水、健全水资源配置工程建设，提升供水保障能力

针对工程性缺水、用水结构不合理等问题，开工一批引调水、重点水源等重大节水供水工程，提高水资源供给和配置能力。

引调水工程、重点水源等重大节水供水工程实施年度：2021—2025年
（1）鑫宏水电站：集水面积29928km2，占全流域的95.9%。，装机容量34 MW，多年平均发电量0.92×108 kW·h，总库容5616万m3，淹没4.40km2。总投资74278万元。

（2）湖通河水电站：坝址位于呼玛镇湖通镇村西南1公里处，东经126°41′52″北纬51°32′57″，所处河流为湖通河，湖通河是黑龙江的一级支流，总流域面积648平方公里（坝址以上流域面积近600平方公里），河流长度68公里，河床宽度10～25米，河道水深0.3～1.5米，河道比降1.6～4‰。

经过勘测，根据来水量初步测算总装机容量为1000kW，年利用小时数2200小时，多年平均发电量为220万kw.h，坝长300米，最大坝高在18米左右。该工程在190米高程时占用耕地、草地、林地面积约为2.35平方公里。规划投资0.8亿元。

（3）引呼济嫩引水工程，引水管线有两条：其中备选方案在我县境内，取水点利用三间房水利枢纽形成库区的倭勒根河上，出水口在十二站林场的二根河，全长41公里，采用提水管道方式。估算总投资80亿元。

“十四五”规划总投资约89.7286亿元，剔除需国家层面支持项目（引调水工程）以外规划投资约15008万元。

4.3实施水生态保护与修复治理，保障水生态安全

一是推进水土保持生态建设。在坡耕地面积大、水土流失严重区域，实施坡耕地水土流失综合治理。加快推进东北黑土区侵蚀沟治理。在重要水源区，加快推进生态清洁小流域建设。

二是加强河湖水系连通及农村水系综合治理。在全省水资源配置格局基础上，选对水生态环境问题突出的河湖和地区，按照山水林田湖草系统治理的要求，因地制宜地开展江河湖库水系连通工程建设。针对农村水系存在的淤塞萎缩、水污染严重、水生态恶化等突出问题，立足乡村河流特点和保护发展需求，开展农村水系综合整治，通过河道清障、清淤疏浚、生态护岸护坡、水系连通、水源涵养、水土保持等综合措施，改善农村水系面貌和人居环境。

1、农村水系综合整治：

（1）白银纳乡白银纳河水系综合整治工程：

对白银纳乡政府所在地的白银纳河21公里长的水系2.5公里重点地段进行清淤筑堤及生态护砌、石笼护坡种草种树等，总投资580万元。实施年度：2022—2023年
（2）兴华乡太平屯沟水系综合整治工程：
本次规划设计太平屯沟截流沟10.46公里，呼玛河治理工程（呼玛段）护岸1.675公里、北羊草沟治理0.67公里。主要建设内容如下：

太平屯沟河道疏浚10.4公里，新建太平屯沟截流沟右岸堤防9.942公里，新建护坡工程5.092公里，护坡结构形式采用30厘米格宾护坡，下部设置10厘米碎石垫层，下层铺设无纺布一层。呼玛河治理工程（呼玛段）1.675公里，新建护岸工程4段，共计长度1.675公里，结构形式采用30厘米格宾护坡，下部设置20厘米碎石垫层，下层铺设无纺布一层。北羊草沟河道疏浚0.67公里，新建护岸工程0.67公里（左右岸俩侧均护砌），结构形式采用30厘米格宾护坡，下部设置20厘米碎石垫层，下层铺设无纺布一层。估算总投资4552万元。实施年度：2022—2023年

2、水土保持治理工程：规划近期实施综合治理重点项目包括重点区域水土流失综合治理项目33km2，侵蚀沟综合治理项目18条，总投资2476万元。实施年度：2021—2025年

4.4加强水利信息化建设，全面提升水利智慧化水平

水利感知网建设。推进水文现代化建设，充实完善水文水资源监测站点，加快现代化升级改造，加强水文应急监测能力建设，完善堤防、水闸、小型水库和中小河流水文监测预警设施。

水利信息网建设。扩充水利业务网络覆盖面和宽带，提高水行政主管部门、直属单位及其关键信息基础设施网络安全保障能力，提高水利信息化装备水平。

水利大数据中心建设。积极推进梳理数据中心和云平台建设，融合水文、水资源、水生态、水环境、水灾害、水利工程、水土保持等水利行业数据，以及相关行业数据，挖掘互联网涉水数据，形成统一存储、及时更新、安全可靠的数据资源池，支撑智慧应用。

业务应用提升工程建设。建设信息化业务应用系统工程，全面提升洪水、干旱、水利工程安全运行、水利工程建设、水资源开发利用、城乡供水、节水、江河湖泊、水土流失等水利九大业务和水利监督的精细管理、预测预报、分析评价与决策支持能力。

管理设施和能力建设。继续实施水利单位基础设施能力建设，推进我县水文水资源计量设施建设，为履行各项职责提供基础保障。

5强化监管，提升涉水事务监管水平
围绕江河湖泊、水资源、水利工程、水土保持、水利资金和行政事务等方面进行监管。理顺建管体系，建立健全见官法制体制机制，全力提升涉水事务管理水平，实现制度治水、制度管水。
5.1强化水生态空间管控与保护

划定水域生态空间，深入实施河长制，建立责任明确、制度健全、监管有力的管理责任体系，统筹解决各类水问题，维护河湖健康生命。加强水旱灾害防御能力建设，提高防控能力，着力化解重大风险。组织编制重要河流的洪水防御方案和洪水调度方案；做好水库洪水预报、洪水风险图编制等。
5.2强化水资源的监管

坚持节水优先，落实国家节水行动方案，以水而定、量水而行，强化水资源刚性约束，严格水资源紧张地区用水总量控制和定额管理。全面加强水资源节约、开发、利用、保护、配置、调度等各环节监管，重点是做好合理分水、管住用水、加强节水监管。

5.3完善水利工程建设监管体系

加大工程安全规范运行的监管。抓好水利工程建设管理，防控风险，制定水利建设监管责任清单，强化监督检查，守住水利工程安全建设底线，提升工程建设质量。理顺水利工程管理体制，推动水利建设管理市场化、专业化，弥补管理力量不足。

5.4加大水土保持的监管力度

充分利用高新技术手段开展监测，及时掌握并发布重点区域水土流失状况和治理成效，落实水土保持目标责任制，强化生产项目的监管，全面开展“图斑精细化”和“天地一体化”信息化监管工作，提高水土保持监测工作现代化管理水平。及时发现并查处水土保持违法违规行为，有效遏制人为水土流失。

5.5严格水利资金的监管

以资金流向为主线，实行对水利资金分配、拨付、使用的全过程监管。严厉打击截留、挤占、挪用水利资金等行为，确保资金得到安全高效利用。
将水利改革发展中的重点任务及其他需要贯彻落实的重要工作，全面纳入监管范围，对责任不落实、履职不到位，不作为、慢作为、乱作为的严肃追责问责。

6改革创新，激发水利发展内生动力和活力
针对水治理体制机制不健全、不完善的主要制约因素，按照“破障碍、激活力”的思路，发挥政府与市场的协同作用，推动水利重点领域和关键环节改革，破除水利改革发展瓶颈。
6.1深化价税改革，提高水资源利用效率和效益

充分发挥价格杠杆作用，推动完善水价形成机制，深化水资源税改革，探索建立市场化多元化的水生态补偿机制，积极稳妥推进水权改革，提高水资源利用效率和效益。
6.2推动管护体制改革，促进水利工程良性运行

在强化政府责任的前提下，发挥市场作用，按产权归属落实工程管护责任，合理选择管护模式，有序推进管护体制改革，促进水利工程良性运行。
进一步推进政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开，规范水行政审批，提高运用经济手段和法律手段的能力。加强水利政策法规体系建设强化水利规划在规范和约束社会涉水行为方面的作用，依法管理和规范水事活动。加强水利信息发布，强化社会监督，推进水利政务公开。通过完善预案，增强应对各种水事危机和突发事件的能力。建立公众参与、专家论证和政府决定相结合的水行政决策咨询机制，推进决策科学化、民主化。
6.3深化水利投融资机制改革，保障建设资金需求

坚持政府主导社会协同的原则，加大公共财政对水利投入，加大金融支持力度，鼓励和吸引社会资本构建多元化水利投资融资体制机制，保障水利建设资金需求。
随着我国社会主义市场经济的发展，我县水利基础设施相对薄弱的状况与全县经济社会快速发展的要求、水利发展的步伐与全县改革发展的形势、治水观念和水利管理体制与社会主义市场经济体制已不相适应；水利的基础性、全局性、战略性作用还未得到充分发挥，存在着水利建设资金筹措难、水工程安全隐患消除难、水能资源有序开发管理难、水利资产产权确定难和基层水利单位生存发展难5大困难。这些问题和困难已引起县政府的高度重视，必须采取有力措施，加快水利改革步伐，促进水利事业大发展，为实现我县富民兴县、全面建成小康社会目标作出新的贡献。

6.4加强创新引领，提升水利行业科技支撑能力

以全省水安全保障的科技需求为导向，深化水利科技体制机制改革，统筹推进各类人才队伍建设，增加创新活力，加强重大科技问题研究，加快科技成果推广应用，为水利高质量发展提供强有力的科技支撑。
行业管理信息化建设的基础和侧重点应该是，集中人力、物力、财力尽快建立覆盖全行业的基础数据库。这是从根本上摸清行业家底，进而优化资源配置，充分发挥资源使用最大效益，并使这一目标可以通过信息化来简单实现的最基础、最关键也是最重要的工作。

7保障措施
“十四五”时期，水利建设任务重、改革难度大、管理要求高。要加强组织领导，强化协调配合，加大政策支持，扩大公众参与，保障各项规划目标任务顺利完成。
7.1加强组织领导

强化各级政府水利工作责任，切实加强对水利工作的组织领导。根据“十四五”水利发展规划的思路和要求，结合呼玛县实际，组织编制好区域水利发展规划，细化目标任务，明确责任分工，科学筹划，精心组织，严格问责，及时研究解决工作中遇到的突出问题，切实发挥政府在水利改革发展中的主导作用。
7.2强化协调配合

各级水行政主管部门要切实增强责任意识，认真履行职责，抓好水利改革发展各项任务的实施工作。各有关部门和单位要按照职能分工，建立有效的工作机制，加强协调配合，制定完善促进水利改革发展的措施和方法，形成推动水利改革发展合力。
继续完善水资源综合规划、城市防洪规划和跨区域水资源配置等专业规划为支撑的水利规划体系。加强和完善规划的专家评审和公告制度，加强规划的宣传和引导，提高全社会对水利规划的认同程度，引导公众积极参与和支持规划的实施，使规划充分反映公众意愿，不断提高规划的科学性，增强实施效果。
根据本规划组织有关部门制定工作目标和实施方案，并进行相应的目标考核。要建立工程质量行政领导、项目法人、参建单位终身负责制，以及规划、勘测、设计、施工、监理、竣工等各个环节的岗位责任制。
7.3加大投入力度

把水利作为基础设施建设的优先领域，进一步加大对水利的投入力度。提高中央水利建设投资占预算内固定资产投资的比重，把水利作为支持重点纳入财政预算中期规划，明确财政支持政策和重点投向。鼓励金融机构加大对水利的信贷投入，鼓励和吸收社会资本参与水利工程建设。
积极争取中央水利投入，合理划分县域与市场的事权，明确各类水利工程的投资主体。县政府预算内用于水利建设的资金要随着经济社会发展逐步增加，提高岁修经费的投入。加大城市防洪工程建设的投入，加大水利扶贫工作力度。
7.4强化政策支持

加大土地、税收、信贷、价格等政策支持力度，营造有利于水利改革发展政策环境。完善水价形成机制，建立水价调整机制，根据工序关系和供水成本适时调整水资源费标准和水价，促进全社会节约使用水资源。
健全监督机制，加强执法队伍建设，规范水事行为，依法行政，依法治水，提高水行政执法力度和水平。围绕制度建设和加强社会管理，制订出台有关水利工程建设土地利用等政策措施，促进和保障水利发展和改革。
以区域水资源可持续利用支持城乡经济社会可持续发展为目标，继续进行水务管理体制改革，对辖区内涉水事务实行一体化管理，有效保护和优化配置水资源，提高水资源利用效率。根据国务院批准的《水利工程管理体制改革实施意见》，改革我县水利工程管理体制，建立与社会主义市场经济和公共财政制度相适应的水利管理体制和运行机制。
7.5推进改革创新

完善水利改革顶层设计，明确改革的时间表、路线图和阶段性目标。建立有效的工作机制，统筹协调改革任务，细化实化改革措施，切实解决突出问题，在水行政审批、水权水市场机制等重要领域和关键环节大胆探索，勇于创新。加强对改革工作的督促检查和考核评估，确保各项改革目标任务有效落实，以改革促发展，加快形成充满活力、富有效率、创新发展的水利体质机制。
紧紧抓住培养、吸引、用好人才三个关键环节，坚持党政人才、专业技术人才、经营管理人才和水利技能人才四支队伍建设一起抓。加强领导班子建设和干部队伍建设，进一步优化领导班子年龄结构与专业结构；采取多形式多渠道培养引进水利水电等专业高层次人才和急需人才；大力开展人才培训、继续教育和职业技能培训，建立一支适应水利建设和发展的高素质人才队伍。
全面履行政府涉水事务的管理和公共服务职责，进一步转变职能，加强效能建设，改革行政管理方式，强化政务公开，推进依法行政，提高行政管理效能。通过完善预案，增强应对各种水事危机和突发事件的能力，维护国家利益和公共利益。完善行政监督机制，加强对行政权力的监督制约，严格执行行政许可法，推进职能转变和管理创新。继续深化行政审批制度改革，严格依法设定和实施行政许可，强化对行政许可的监督检查。
7.7促进公众参与
加大对水情的宣传力度，提高全社会的水忧患意识，为水利又好又快发展营造良好的社会环境。健全公众参与、专家论证的决策机制，充分听取各方面的意见。健全水行政主管部门主导、社会各方有序参与决策的途径和方式，积极引导全社会积极参与水利建设和管理。依法公布水资源信息，鼓励社会监督水利工作，构建全民行动格局。
改革水利投融资体制，多渠道增加水利投入，拓宽社会资本的投资领域。推进城镇供水、小水电开发等市场化进程，提高效益，增强融资能力。利用特许经营、投资补助等多种方式，吸引社会资本参与公益性水利工程建设。鼓励结合城市基础设施建设，采用财政投入、市场运作等方式，多渠道筹集资金进行城市防洪工程建设。已经建成的公益性水利项目，具备条件的经过批准可以依法转让产权或经营权，回收的资金滚动投资于公益性水利基础设施建设。


