附件：
2026年呼玛县第四季度水龙头水质监测结果公示表

	序号
	年度
	季度
	城区/农村
	检测报告编号
	采样地址
	采样日期
	类型
	监测指标（项数）
	是否达标
	不达标项目
	备注

	1
	2026
	第四季度
	城区
	HMJK/BG-S2026198
	呼玛县乾一坤商店
	2026.10.10
	生活饮用水末梢水
	35
	是
	无
	

	2
	2026
	第四季度
	城区
	HMJK/BG-S2026199
	呼玛县相遇酒店
	2026.10.10
	生活饮用水末梢水
	35
	是
	[bookmark: _GoBack]无
	

	3
	2026
	第四季度
	城区
	HMJK/BG-S2026200
	呼玛县翰林超市
	2026.10.10
	生活饮用水末梢水
	35
	是
	无
	

	4
	2026
	第四季度
	城区
	HMJK/BG-S2026201
	呼玛县金标饭店
	2026.10.10
	生活饮用水末梢水
	35
	是
	无
	

	5
	2026
	第四季度
	城区
	HMJK/BG-S2026202
	呼玛县百诚电器商店
	2026.10.10
	生活饮用水末梢水
	35
	是
	无
	




